Úloha 6: Měření vlastností roztoků

Úkol měření:

- Změřte pH a vodivost různých roztoků.

- Změřte závislost vodivosti na teplotě fyziologického roztoku (v rozsahu 20°C až 60°C, v krocích po 5°C). Fyziologický roztok si sami připravte z destilované vody a NaCl.

- Změřte doby průtoku  různých roztoků, za které protečou kapilárou (plastový trychtýř).

- Spočítejte relativní viskozitu těchto roztoků vůči dynamické viskozitě svody.

Využijte vztahu:

Kde as jsou hustoty měřené a standardní kapaliny.

Dynamická viskozita destilované vody

s=1,002 mPa.s a s=998,205 kg.m-3 při teplotě 20°C

- Změřte hustoty různých roztoků při teplotě 20°C (pro měření využijte váhu a kádinku s daným objemem).

Použité přístroje: plastový trychtýř, stopky, injekční stříkačka, kádinka, váha, plotýnkový vařič, teploměr, pH metr, konduktometr